## 4月29日（经开区第十七批办件情况）表三
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 处理情况
1 | X2YN202104220002 | 曲靖市经开区教苑花园小区将垃圾集中堆放在居民楼下，且常在凌晨五点进行垃圾清运作业，异味、噪声严重扰民。小区自来水浑浊，水质不达标。小区消防通道常年封堵，存在安全隐患。 | 经开区 | 土壤,噪音,水 | 1.该小区垃圾集中堆放点距两侧居民楼较近，且占用小区消防通道，每天凌晨5点左右垃圾收运产生噪声和少许异味； 2、该小区用水为直供自来水，经现场检测和查证，小区水质达标； 3.该小区西侧消防通道被人为封堵，内部消防通道部分位置设有停车位。 | 基本属实 | 1.另行选址，设置封闭式垃圾容器； 2.将垃圾收运时间调整为上午7点，督促垃圾收运人员规范作业； 3.下发了《责令立即改正通知书》，拆除封堵西侧消防通道的铁皮围挡，取消了消防通道上的停车位。 | 已办结 | 无