曲靖经济技术开发区中央生态环境保护督察报告反馈问题            整改完成情况公示表

填报单位：曲靖经济技术开发区管理委员会                          填报时间：2022年1月28日

| 序号 | 省、市问题 编号 |  | 问题 名称 | 整改措施 | 完成 时限 | 进展情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-26 | 22-12 | 全省现有城市生活污水处理能力与实际需求不相适应 | 1.全面提升城镇污水处理管理工作层次，加强污水处理厂监督管理，促进污水处理厂提高运行管理水平。 2.对经开区污水处理能力进行全面分析，结合发展目标，科学规划新建污水处理厂。 | 2021年底 | 1.全面提升城镇污水处理厂管理工作层次。经开区环保、规划建设等部门已进一步加强西城污水处理厂监督管理，有效提升污水处理厂运行管理水平。 2.经开区严格按照《关于印发曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）2021年度建设计划的通知》文件要求，积极配合市级单位开展污水处理厂新建各项工作。 | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |