曲开环审〔2022〕16号

曲靖经济技术开发区环境保护局关于曲靖三江加油站及附属设施建设项目

环境影响报告表的批复

曲靖市立度志锦石化有限公司：

你公司申请报批的《曲靖三江加油站及附属设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经专家技术评估和我局研究，现批复如下：

一、该项目建设地点位于曲靖经济技术开发区三江大道与长征路交叉口，于2021年8月31日经曲靖经济技术开发区行政审批局备案（项目代码2108-530329-99-01-255755）；项目建设性质为新建项目，占地面积为5242㎡，建筑面积为8978.65㎡（其中计容建筑面积5523.62㎡，地下建筑面积为3455.03㎡），计容建筑面积包括站房419.35㎡、罩棚一255.26㎡、罩棚二206.46㎡、公寓4642.55㎡；项目拟投资6892.35万元，其中环保投资236.43万元。项目主要建设内容包括一幢商业楼及一座加油站；加油站设置5个储油罐，包括1个30m3 的98#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3 的0#柴油罐。

项目实施可能对周边生态环境产生不良影响，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，不良生态环境影响可以得到一定程度的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期现场环境管理。施工过程中严格执行各项大气污染防治措施，避免施工、运输扬尘对周围环境造成影响；合理安排施工时间，采取有效措施使得建筑施工噪声符合《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；施工废水收集回用；妥善、合理、合法处置施工期产生的生活垃圾、建筑垃圾等固体废物，不得随意堆存；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

（二）加强运营期环境管理，配套安装油气回收系统，由加油油气回收系统、卸油油气回收系统、汽油密闭储存、在线监测系统和油气排放处理处置装置。厂界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；油气排放控制和限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求；落实《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的各项技术措施。

（三）运营期废水主要为生活污水。加油站废水经化粪池等环保设施预处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准排入市政污水管网；商业建筑废水经一体化污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准排入市政污水管网。

（四）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》的相关要求建设，地下油罐设为双层罐，同时设置观测井，对加油站进行全过程控制管理，防止污染物污染地下水。

（五）采取设备安装减震垫、围墙隔声等措施，使得项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，靠近三江大道、长征路一侧执行4a类标准。

（六）加强项目运营期固体废物的综合利用和妥善处置。危险废物收集、暂存、转运过程中的管理应严格执行相关法律法规要求，委托有对应处置资质的单位处置，同时建立危险废物管理台账，其暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求。

（七）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据环保部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》的要求，编制公司环境风险应急预案，并按要求进行备案和加强应急演练。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、本批复自下达之日起5年内有效。《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、线路、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如超过5年项目方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年7月7日

抄送：经开区经济发展局；企业服务局；应急管理局；云南正圭环保科技有限公司。

局内抄送：监察大队

曲靖经济技术开发区环境保护局综合科   2022年7月7日印制